
**Зонт с гидрофильтром VOLDONE (с насосной станцией в комплекте)**



**Насосная станция: Габаритные размеры: 500\*500\*900**

**Сухой вес: 24 кг Вес с водой: 115 кг**

**Потребляемая мощность:750 Вт**

**Напряжение питания: 220 В Производительность: 55 л / мин**

**Зонт:**

**Габаритные размеры: 1100/1266/765 Сухой вес: 50 кг**

**Вес с водой: 80 кг**

**Производительность: 4000 м3/час Количество светильников: 1 шт Количество лабиринтных фильтров: 3 Расход воды: 15 л/мин**

**Диаметр выходного отверстия: 315 мм**

**Температура газов на выходе из зон-**

**та,73\*С**

**Подвод (слив воды) – G ½’’ (G1'')**

**Вход для вытяжной трубы печи 120мм, выход для подключения к зонту 315мм Сопротивление фильтров не более 245 Па**